| TCL监视器KEM55-DF技术参数 |  |
| --- | --- |
| - 工业级设计,满足各种环境长时间稳定工作 - 高分辨率,高对比度,高亮度,超宽视角 - 采用3D数字化图像处理内核,真实还原现场,精确监控更多细节 - 专业OSD菜单,功能丰富 - 接口齐全,支持CVBS、YPbPr、VGA、HDMI、DVI信号输入 - 智能背光调节,有效缓解长时间监控观看带来的眼疲劳,更具人性化 - 自动温控系统,节能环保,使监视器具有更高的稳定性和可靠性 - 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 |  |
| 详细技术参数 |  |
| 类型 | 55” TFT-LCD |
| 物理分辨率 | 1366×768(H×V) |
| 像素间距 | 0.6300× 0.6300(mm) |
| 亮度 | 700 (cd/ m2) |
| 对比度 | 5000:1 |
| 反应时间 | 8ms |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 滤波器 | 3D梳状滤波，数字降噪 |
| 视频制式 | PAL、NTSC、SECAM |
| 复合视频输入 | CVBS(BNC) ×2 |
| 复合视频输出 | CVBS(BNC) ×2 |
| 电脑信号输入 | VGA(DB-15) ×1；1920x1080@60Hz向下兼容 |
| 高清信号输入 | YPbPr(BNC) ×1 |
| 数字信号输入 | HDMI×1；1080P(1920x1080) 向下兼容，DVI×1；1080P(1920x1080) 向下兼容 |
| 自动温控系统 | 自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高监视器的稳定性和可靠性 |
| 智能背光调节 | 随不同环境的光线强度，从而自动调节液晶屏幕的亮度和对比度，提高人眼观看的舒适度，以适合监控人员的长期监控 |
| 操作方式 | 面板按键、红外遥控、远程控制 |
| 总线控制 | I2C |
| 平均无故障时间(MTBF) | 50000小时 |
| 宽电压设计 | 100~240V |
| 功耗 | 220W |
| 外型尺寸 | 1298.5mm×765.5mm×115.7mm （宽×高×深） |
| 显示区域尺寸 | 1209.6mm680.4mm |
| 安装方式 | 挂架（选配） |
| 安装孔位 | 826mm×400mm |
| 整机毛重(含包装) | 37kg |
| 整机净重 | 32kg |
| 存储温度 | -20℃~65℃ |

| 工作温度 | 0℃~55℃ |
| --- | --- |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 外壳材质 | 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 |
| 品质保证 | 中国电器产品强制认证（3C） |
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |